## Лист1
РЕЕСТР РАСЦЕНОК
на электромонтажные и ремонтно-наладочные работы по отделу главного энергетика
№ п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Цена 1 ед. в рублях, без НДС* | Примечание
Механические работы
1 | Штробление стены под проводку размером до 20х20 / свыше +20-30% |  |  |  | Вручную К=1,3
| - в гипсокартоне |  | м/пог | 100/120
| - в кирпиче |  | м/пог | 120/140
| - в бетоне |  | м/пог | 200/250
| - по штукатурке |  | м/пог | 80/95
2 | Установка подрозетника (для розетки, выключателя, распаечной коробки)на готовое место, с фиксацией:
| - в гипсокартоне(сибите) |  |  | 70
| - в дереве |  |  | 90
| - в кирпиче |  | шт | 160
| - в бетоне |  | шт | 250
| - на металле, профнастиле |  | шт | 100
3 | Установка скоб для крепления кабелей открытым способом:
| - на дереве |  | шт | 20
| - на гипсокартоне |  | шт | 25
| -на кирпиче |  | шт | 30
| - на бетоне |  | шт | 40
| - на металле |  | шт | 60
4 | Крепление тросов (проволоки, лент, катанки) для кабельных трасс, проложенных открытым способом |  | м/пог | 15-25 | На высоте свыше 2,5 м К=1,3
5 | Установка дюбель-гвоздей (пробки) в кирпич / бетон |  | шт | 20/30
6 | Сверление отверстий (за 1 шт) : | гипс\сибит | Дерево | Кирпич Бетон Металл
| - глубиной до 40 мм, d до 8 мм | 10 | 15 | 20 30 40 | свыше- договорн.
| -сквозных: d до 16 мм, толщиной до 50 мм | 15 | до 20 | от 40 от 60 от 80 | свыше - договорн.
| - для установки подрозетников | 60 | 70 | 100 120 от 40 | Вручную К=1,3
Кабели ( провода)
7 | Укладка силового кабеля (до 5 жил) сечением до 4 мм2:
| - в кабель-канал (лоток) |  | м/пог | 25
| - в пустоты строительных конструкций |  | м/пог | 30
| - в гофру/металлоруав |  | м/пог | 30
| - в штробу |  | м/пог | 40
8 | Укладка силового кабеля (до 5 жил) сечением 4-16 мм2:
| - в кабель-канал (лоток) |  | м/пог | 25-40
| - в пустоты строительных конструкций |  | м/пог | 30-50
| - в гофру/металлорукав |  | м/пог | 25-40
| - в штробу |  | м/пог | 40-60
9 | Укладка силового кабеля сечением более 16 мм2 |  | м/пог | договорная
10 | Монтаж силового кабеля открытым способом сечением до 4 мм2 / в том числе в гофре (металлорукаве):
| - на скобах |  | м/пог | 50
| - на тросах (проволоке, ленте, катанке) |  | м/пог | 60
| - кабельными хомутами (привязкой) |  | м/пог | 60
11 | Монтаж силового кабеля открытым способом сечением 4-16 мм2 / в том числе в гофре (металлорукаве):
| - на скобах |  | м/пог | 50
| - на тросах (проволоке, ленте, катанке) |  | м/пог | 60
| - кабельными хомутами (привязкой) |  | м/пог | 60
12 | Монтаж силового кабеля открытым способом сечением более 16 мм2 |  | м/пог | договорная
13 | Прокладка кабеля в земле / одновременно двух |  | м/пог | 400/500
14 | Прозвонка жилы кабеля (провода) между двумя точками |  | шт | 50
15 | Укладка (монтаж) проводов аналогичных видов (по п.8, 9, 11, 12) |  | м/пог | Стоимость монтажа (укладки)кабеля х К=1,2
Кабель-каналы пластиковые и аксессуары к ним
16 | Монтаж кабель-каналов размером до 25х16 мм |  | м/пог | 1. гипсокартон -дерево-50; 2.кирпич -60; 3.бетон -80 | С применением аксессуаров К=1,1
17 | Монтаж кабель-каналов размером свыше 25х16 мм |  | м/пог | 1 -60; 2 -80; 3 -100
Лоток, короб, труба, гофра, металлорукав
18 | Монтаж (прокладка) лотка (короба) шириной до 200 мм / свыше 200 мм |  | м/пог | от 120/от 200/ договорная | В зависимости от вида монтажа (прокладки)
19 | Крепление (прокладка) гофры (металлорукава), с кабелем внутри |  | м/пог | 40
20 | Монтаж (прокладка) трубы пластиковой (металлической) |  | м/пог | от 35
21 | Установка кронштейна (крепления) для лотка (короба) |  | шт | 45
Шкафы, щиты, щитки, боксы, коробки
22 | Монтаж шкафа (щита, навесного щитка, бокса, коробки) на стене: |  |  |  | Встраивемые К=1,5
| - гипсокартон |  | шт | 500/200
| - кирпич |  | шт | 600/250
| - бетон |  | шт | 800/350
| - металл |  | шт | 700/300
| - профнастил |  | шт | 700/300
Светильники
23 | Ревизия новых светильников:
| - люминисцентных, одноламповых 36-80 Вт |  | шт. | 60
| - люминисцентных, двухламповых 36-80 Вт |  | шт. | 80
| - люминисцентных четырехламповых (в т.ч. типа "Амстронг") |  | щт. | 120
| - люминисцентных различных модификаций |  | шт. | от 40
| - типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и т.п |  | шт. | 100
| Подключение к светильникам питающих водных концов кабелей (приводов) |  | шт. | 45
24 | Монтаж светильников люминисцентных одно/двух/четырехламповых -18-36 Вт на стене:
| - гипсокортонные, дереве |  | шт. | 180/200/250 | на высоте свыше 2,5 м К=1,2
| - кирпиче |  | шт. | 200/220/270
| - металле, профнастиле, |  | шт. | 220/240/280
| - бетоне |  | шт. | 250/270/300
25 | Монтаж светильников люминисцентных одно/двух/четырехламповых -18-36 Вт на потолке:
| - гипсокортон, дерево |  | шт. | 200/220/280
| - металл, профнастил, |  | шт. | 240/260/300
| - бетон |  | шт. | 270/290/320
26 | Монтаж (крепление) светильников люминисцентных одно/двух/четырехламповых -18-36 Вт на тросах, проволоках, катанках, лентах |  | шт | 250
27 | Монтаж (крепление) светильников на кабельных лотках (перфорированных) |  | шт | 200 | для внутренних установок, К=1,2
28 | Монтаж четырехлампового люминисцентного светильника "Амстронг" в навесной потолок, с подключением |  | шт | 350
29 | Монтаж галогенового (точечного) светильника |  |  | 120
30 | Сборка бра/люстр |  | шт | от 150/300
31 | Монтаж и подключение люстры, бра, светильников с лампами накаливания |  | шт | от 200
32 | Установка и проверка работоспособности ламп в светильниках:
| -накаливания, галогенных |  | шт | 5
| -люминисцентных |  | шт | 10
33 | Установка и проверка работоспособности стартеров |  | шт | 25
34 | Установка и проверка работоспособности пуско -регулирующей арматуры в светильниках (ПРА, ЭПРА….) |  |  | 150
35 | Монтаж установочного патрона на стене/на потолке |  | шт | 100/120
36 | Монтаж точечного светильника под галогенную лампу |  | шт | 150
37 | Установка (замена) рассеивателей (плафонов) в светильниках |  | шт | 80
38 | Аналогиче\ные работы со светильниками типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и т.п. и прожекторами |  | шт | К=1,1
Электрические счетчики электроэнергии
39 | Установка и подключение электросчетчика в ящик (шкаф, щит, бокс, панель)/в бокс на динрейку:
| - трёхфазного |  | шт | 1100/800
| - однофазного |  | шт | 800/600
40 | Установка иподключение трёхфазного электросчетчика в ящик (шкаф, щит, панель) через трансформаторы тока |  | шт | 2300
41 | Демонтаж электросчетчика:
| - однофазного |  | шт | 250
| - трехфазного, прямого тока |  | шт | 350
| - трехфазного, подключенного через трансформаторы тока |  | шт | 500
Щитовая продукция
42 | Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ), пункта распределительного (ПР), шкафа (щита) силового, сборки, панели |  | шт | договорная
43 | Монтаж ящика с рубильником (автоматом) на стену (колонну, стояк) до 250А/свыше 250А:
| - гипсокартон |  | шт | 350/400
| - дерево |  | шт | 300/350
| - кирпич |  | шт | 500/550
| - бетон |  | шт | 650/700
| - металл |  | шт | 400/450
| - профнастил |  | шт | 380/420
Электроустановочные изделия
44 | Установка одно (двух) клавишных выключателей, розеток - наружных/встраиваемых в подрозетник, с подключением:
| - гипсокартон |  | шт | 130/190
| - дерево |  | шт | 140/200
| - кирпич |  | шт | 160/210
| - бетон |  | шт | 190/230
| - металл |  | шт | 170
| - профнастил |  | шт | 190
45 | Установка выключателей трёх клавишных; розеток двойных и более; комбинированных розетка-выключатель наружных/встроенных в т.ч. в подрозетник, с подключением:
| - гипсокартон |  | шт | 140/190
| - дерево |  | шт | 150/200
| - кирпич |  | шт | 160/210
| - бетон |  | шт | 180/230
| - металл |  | шт | 170
| - профнастил |  | шт | 150
46 | Установка автоматов одно (двух) полюсных на DИN-рейку, УЗО двух полюсных, дифф.автоматов двух полюсных на динрейку, с подключением |  | шт | 150
47 | Установка автоматов трёх (четырех)полюсных УЗО четырехполюсных, дифф.автоматов четырехполюсных на динрейку, с подключением |  | шт | 180
48 | Установка контакторов (пускателей) в щитки, боксы, с подключением |  | шт | 250
49 | Установка (монтаж) распределительных (распаечных) коробок до 80х80х40, наружных на:
| - гипсокартон |  | шт | 130
| - дерево |  | шт | 140
| - кирпич |  | шт | 170
| - бетон |  | шт | 200
| - металл |  | шт | 100
| - кабель-канал |  | шт | 80
| - профнастил |  | шт | 160
50 | Установка (монтаж) распределительных (распаечных) коробок свыше 80х80х40, наружных на:
| - гипсокартон |  | шт | от 70
| - дерево |  | шт | от 100
| - кирпич |  | шт | от 130
| - бетон |  | шт | от 120
| - металл |  | шт | от 100
| - профнастил |  | шт | от 100
51 | Вызвонка и расключение в распаечной коробке (скрутка/СИЗ/пайка…) |  | шт | до 10 шт : 100/120/150 свыше: 120/150/180
52 | Установка с подключением: датчиков, зуммеров, диммеров, реле, таймеров, пультов |  | шт | от 250
53 | Установка с подключением: кнопок, ключей управления, переключателей, звонков, арматуры сигнализации |  | шт | 120-160
54 | Установка с подключением штепсельных розеток, трехполюсных розеток |  | шт | 130-180
55 | Подключение вытяжного вентилятора в туалетах, складах и т.п. |  | шт | 150
Замена
55 | Выключателей одно (двух) клавишных; розеток одноклавишных наружной/встроенной установки |  | шт | 130/190
56 | Выключателей трехклавишных; розеток двух и более клавишных; комбинированных розетка-выключатель и т.п. наружной/встроенной установки |  | шт | 140/200
57 | Одно (двух) полюсных автоматов; двухполюсных УЗО и дифавтоматов, установленных на динрейке, с переподключением |  | шт | 150
58 | Трех (четырехполюсных) автоматов, УЗО и дифавтоматов, установленных на динрейке, с переподключением |  | шт | 170
59 | Контакторов (пускателей), установленных в щитках и боксах, с переподключением |  | шт | 190
60 | Распределительных (распаечных) коробок наружных/встроенных, с переподключением |  | шт | 100/160
61 | Автоматов вводных одно (двух) полюсных, с переподключением |  | шт | 180
62 | Автоматов вводных трех (четырех) полюсных, с переподлючением |  | шт | 200
63 | Пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА, ЭПРА - дросселя) в светильниках |  | шт | 240
64 | Стартёров в светильниках |  | шт | 20
65 | Электропроводки сечением до 4 мм2/свыше 4 мм2: |  | м | 25/договорная
66 | Светильника люминисцентного, одно, двухлампового, смонтированного на:
| - стене |  |  | 160
| - потолке |  |  | 180
| - метталическом лотке |  |  | 200
| - других конструкциях |  |  | договорная
67 | Светильника точечного, светодиодного |  | шт | 80
68 | Светильника, типа ДРЛ |  | шт | 250
69 | Светильника четырехлампового, в т.ч. типа "Армстронг"
| - встроенного |  | шт | 320
| - наружной установки |  | шт | 310
70 | Лампы:
| - накаливания (энергосберегающей) |  | шт | 30
| - люминесцентной на 18/36 Вт |  | шт | 40
| - галогенной |  | шт | 35
| - дуговой (ртутной) ДРЛ; дуговой натриевой ДНаТ |  | шт | 50
| - линейной КГ |  | шт | 45
71 | Других видов пуско-регулирующей аппаратуры и электроустановочных изделий |  |  | договорная
72 | Замена электросчетчика в ящике (шкафу, щите, панели)/в боксе
| - однофазного |  |  | 700/600
| - трехфазного, прямого тока |  |  | 1000/700
| трехфазного, подключеннного через трансформаторы тока |  |  | 2000
Разное
73 | Ремонт выключателей, розеток |  | шт | 80-150
74 | Спайка (сварка) скруток/в орешках, ракушках |  | шт | 30/80
75 | Подключение электрических плит |  | шт | 100-600
76 | Устранение повреждений К.З. вторичных цепей, проводов освещения, кабелей S=1,5-2,5 мм2 |  | очаг | 300-600
77 | Устранение повреждений силовых кабелей сечением 4-х мм2 и выше |  | очаг | от 500 | договорная
78 | Ввод,разделка и подключение силового кабеля сечением 4-10 мм2 через корпус к рубильнику |  | шт | от 200
79 | Ввод,разделка и подключение силового кабеля сечением более 10 мм2 через корпус к рубильнику |  | шт | от 400
80 | Электромонтажные работы в стесненных условиях и вблизи токоведущих частей |  |  |  | к=1,2
81 | Опрессовка наконечников на кабель сечением:
| - до 16 мм2 |  | ед | 40
| - 16- 35 мм2 |  | ед | 60
| - свыше 35 мм2 |  | ед | 95
82 | Подключение потребителей к электропитанию после отключения за неуплату |  |  | 1000
83 | Установка (крепление) динрейки в боксе, щитке… |  | шт | 60
84 | Установка (крепление) шинок РЕ, N |  | шт | 60
85 | Монтаж рубильников 100, 250, 400 А (в корпусах) |  | шт | 1500/2000/2500
86 | Работы по ремонту силового электрооборудования, коммутационной аппаратуры, электроустановочных изделий, релейной аппаратуры |  |  | договорная
Демонтажные работы
87 | Демонтаж одно-трехполосного автомата до 50А с динрейки |  | шт | 40
88 | Демонтаж одно-трехполосного автомата выше 50А с динрейки |  | шт | 60
89 | Демонтаж автоматов с разных креплений |  | шт | от 40
90 | Демонтаж кабель каналов до 100 мм |  | м.п. | 25
91 | Демонтаж распределительных коробок |  | шт | 50
92 | Демонтаж розеток и выключателей, наружных |  | шт | 50
93 | Демонтаж розеток и выключателей внутренней установки |  | шт | 60
94 | Демонтаж люминисцентного одно, двухлампового светильника |  | шт | 100-120
95 | Демонтаж люминисцентного одно, двухлампового светильника с разных креплений |  | шт | 150-200
96 | Демонтаж электропроводки (кабелей S до 10 кв.мм) |  | м.п. | 30
97 | Демонтаж силовых кабелей (проводов) S > 10 кв.мм. |  | м.п. | договорная от 40
98 | Демонтаж встроенного подрозетника |  | шт | 60
99 | Демонтаж ВРУ, РП, щитов, панелей |  | шт | договорная
Дополнительные услуги
100 | Работа по поиску неисправности и по диагностике состояния электропроводки |  |  | 200 руб/час
101 | Составление сметы, схемы |  |  | от 250
102 | Услуга по покупке материалов, запчастей и пр. |  |  | от 200 руб/час
103 | Зимнее удорожание для уличных работ |  | процент | 25
104 | Опломбирование и составление Акта установки электрического счетчика однофазного /трехфазного |  | шт | 500/от 700
105 | Коэффициент при работах на высоте свыше 5 м |  |  | 1,3
106 | Проверка работоспособности электросчетчика и установление диагноза его неисправности |  | шт | 300
107 | Утилизация ртутьсодержащих ламп:
| - люминесцентных 18/36 Вт |  | шт | 13/15
| - газоразрядных ДРЛ, ДРИ, ДНаТ |  | шт | 23
| - отходов (бой ламп) |  | кг | 196
108 | Транспортные услуги по вывозу этих ламп (рейс по городу) |  | поездка | 1500
109 | Проверка электросчетчика (плюс транспортные расходы) однофазного/трехфазного |  | шт | 300/640