## Лист1
ООО "СервисГрупп"
Утверждаю
Генеральный директор
__________Н.И. Куценко
"__" __________ 2017 г.
РЕЕСТР РАСЦЕНОК
на электромонтажные и ремонтно-наладочные работы по отделу главного энергетика
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена 1 ед. в рублях, без НДС* | Примечание
Механические работы
1 | Штробление стены под проводку размером 20х20 / 40х40 |  |  | Вручную К=1,3
| - в гипсокартоне | м/пог | 100/120
| - в кирпиче | м/пог | 120/140
| - в бетоне | м/пог | 200/250
| - в штукатурке | м/пог | 60/80
2 | Выборка ниши для подрозетника/установка подрозетника |  |  | Вручную К=1,3
| - в гипсокартоне(пеноблоке) |  | 70/45
| - в дереве |  | 90/50
| - в кирпиче |  | 160/55
| - в бетоне |  | 250/60
3 | Установка подрозетника:
| - на металле |  | 90
| -на профнастиле |  | 100
4 | Установка скоб для крепления кабелей открытым способом:
| - на дереве | шт | 20
| - на гипсокартоне | шт | 25
| -на кирпиче | шт | 30
| - на бетоне | шт | 40
| - на металле | шт | 60
| - на профнастиле | шт | 70
5 | Крепление тросов (проволоки, лент, катанки) для кабельных трасс, проложенных открытым способом | м/пог | 20(15-25-20) | На высоте свыше 2,5 м К=1,3
6 | Установка дюбель-гвоздей (пробки) в кирпич / бетон | шт | 20/30
7 | Сверление отверстий: |  | Кирпич Бетон Металл
| - диаметром до 10 мм и глубиной до 40 мм | шт | 40 60 80
| - гдиаметром свыше 10 мм и глубиной свыше 40 мм (в т.ч. сквозных) | шт | договорная
8 | Сварочные работы | вид работы | договорная
Кабели ( провода)
9 | Укладка силового кабеля (до 5 жил) сечением до 4 мм2:
| - в кабель-канал (лоток) | м/пог | 25
| - в пустоты строительных конструкций | м/пог | 30
| - в гофру/металлоруав | м/пог | 30
| - в штробу | м/пог | 40
10 | Укладка силового кабеля (до 5 жил) сечением 4-16 мм2:
| - в кабель-канал (лоток) | м/пог | 25-40
| - в пустоты строительных конструкций | м/пог | 30-50
| - в гофру/металлорукав | м/пог | 25-40
| - в штробу | м/пог | 40-60
11 | Укладка силового кабеля сечением более 16 мм2 | м/пог | договорная
12 | Монтаж силового кабеля открытым способом сечением до 4 мм2 / в том числе в гофре (металлорукаве):
| - на скобах | м/пог | 40/50
| - на тросах (проволоке, ленте, катанке) | м/пог | 50/60
| - кабельными хомутами (привязкой) | м/пог | 30/40
13 | Монтаж силового кабеля открытым способом сечением 4-16 мм2 / в том числе в гофре (металлорукаве):
| - на скобах | м/пог | 50/60
| - на тросах (проволоке, ленте, катанке) | м/пог | 60/70
| - кабельными хомутами (привязкой) | м/пог | 40/50
14 | Монтаж силового кабеля открытым способом сечением более 16 мм2 и в зависимости от видов крепления | м/пог | договорная
15 | Прокладка кабеля в земле / одновременно двух | м/пог | 400/500
16 | Прозвонка жилы кабеля (провода) между двумя точками | шт | 50
17 | Укладка (монтаж) проводов аналогичных видов (по п.8, 9, 11, 12) | м/пог | Стоимость монтажа (укладки)кабеля х К=1,2
Кабель-каналы пластиковые и аксессуары к ним
18 | Монтаж кабель-каналов размером по 25х16 мм | м/пог | 1. гипсокартон и дерево - 50; 2. кирпич - 60; 3. бетон - 80 | С применением аксессуаров К=1,1
19 | Монтаж кабель-каналов размером свыше 25х16 мм | м/пог | 1 -60; 2 -80; 3 -100
Лоток, короб, труба, гофра, металлорукав
20 | Монтаж (прокладка) лотка (короба) шириной до 200 мм / свыше 200 мм | м/пог | от 120/от 200 | В зависимости от вида монтажа (прокладки)
21 | Монтаж (прокладка) трубы пластиковой (металлической) до Ø 32 мм (свыше-договорная) | м/пог | от 35
22 | Установка кронштейна (крепления) для лотка (короба) | шт | от 45
Шкафы, щиты, щитки, боксы, коробки
23 | Монтаж шкафа (щита)/бокса(щитка,коробки) на: |  |  | Встраивемые К=1,3
| - гипсокартоне | шт | 500/200
| - кирпиче | шт | 600/250
| - бетоне | шт | 800/350
| - металле | шт | 700/300
| - профнастиле | шт | 700/300
Светильники
24 | Ревизия новых светильников:
| - люминисцентных, одноламповых 36-80 Вт | шт. | 60
| - люминисцентных, двухламповых 36-80 Вт | шт. | 80
| - люминисцентных четырехламповых (в т.ч. типа "Амстронг") | щт. | 120
| - люминисцентных различных модификаций | шт. | от 40
| - типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и т.п | шт. | 100
| Подключение к светильникам питающих вводных концов кабелей (проводов) | одно подкл-е | 45
25 | Монтаж светильников люминисцентных одно/двух/четырехламповых -18-36 Вт на стене: |  |  | на высоте свыше 2,5 м К=1,2
| - гипсокортонные, дереве | шт. | 180/200/250
| - кирпиче | шт. | 200/220/270
| - металле, профнастиле, | шт. | 220/240/280
| - бетоне | шт. | 250/270/300
26 | Монтаж светильников люминисцентных одно/двух/четырехламповых -18-36 Вт на потолке:
| - гипсокортон, дерево | шт. | 200/220/280
| - металл, профнастил, | шт. | 240/260/300
| - бетон | шт. | 270/290/320
27 | Монтаж (крепление) светильников люминисцентных одно/двух/четырехламповых -18-36 Вт на тросах, проволоках, катанках, лентах | шт | 200/240/280 | на высоте свыше 2,5 м К=1,2
28 | Монтаж (крепление) светильников на кабельных лотках (перфорированных)-одно/двух/четырех ламповых | шт | 210/250/290 | для внутренних установок К=1,2
29 | Монтаж четырехлампового люминисцентного светильника "Амстронг" в навесной потолок, с подключением | шт | 350
30 | Сборка бра/люстр | шт | от 150/300
31 | Монтаж и подключение люстры, бра, светильников с лампами накаливания | шт | от 200
32 | Установка и проверка работоспособности ламп в светильниках:
| -накаливания, галогенных | шт | 5
| -люминисцентных | шт | 10
33 | Установка и проверка работоспособности стартеров | шт | 25
34 | Установка и проверка работоспособности пуско -регулирующей арматуры в светильниках (ПРА, ЭПРА….) |  | 180
35 | Монтаж установочного патрона на стене/на потолке | шт | 100/120
36 | Монтаж точечного светильника под галогенную лампу | шт | 150
37 | Установка (замена) рассеивателей (плафонов) в светильниках | шт | 80
38 | Аналогичные пунктам 25-28, 32,34 работы со светильниками типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и т.п. и прожекторами | шт | К=1,1
Электрические счетчики электроэнергии
39 | Установка и подключение электросчетчика в ящик (шкаф, щит, бокс, панель)/в бокс на динрейку:
| - трёхфазного | шт | 1100/800
| - однофазного | шт | 800/600
40 | Установка иподключение трёхфазного электросчетчика в ящик (шкаф, щит, панель) через трансформаторы тока | шт | 2300
41 | Демонтаж электросчетчика:
| - однофазного | шт | 250
| - трехфазного, прямого тока | шт | 350
| - трехфазного, подключенного через трансформаторы тока | шт | 500
Щитовая продукция
42 | Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ), пункта распределительного (ПР), шкафа (щита) силового, сборки, панели | шт | договорная
43 | Монтаж ящика с рубильником (автоматом) на стену (колонну, стояк) до 250А/свыше 250А:
| - гипсокартон | шт | 350/400
| - дерево | шт | 300/350
| - кирпич | шт | 500/550
| - бетон | шт | 650/700
| - металл | шт | 400/450
| - профнастил | шт | 380/420
Электроустановочные изделия
44 | Установка выключателей одно (двух) клавишных; розеток одинарных - наружных/встраиваемых, в т.ч.в подрозетник, с подключением:
| - гипсокартон | шт | 120/180
| - дерево | шт | 110/190
| - кирпич | шт | 150/200
| - бетон | шт | 180/220
| - металл | шт | 150/0
| - профнастил | шт | 160/170
45 | Установка выключателей трёх клавишных; розеток двойных и более; комбинированных розетка-выключатель наружных/встроенных в т.ч. в подрозетник, с подключением:
| - гипсокартон | шт | 130/190
| - дерево | шт | 120/200
| - кирпич | шт | 160/210
| - бетон | шт | 190/230
| - металл | шт | 170/0
| - профнастил | шт | 180/190
46 | Установка автоматов одно (двух) полюсных на DИN-рейку, УЗО двух полюсных, дифф.автоматов двух полюсных на динрейку, с подключением | шт | 140
47 | Установка автоматов трёх (четырех)полюсных УЗО четырехполюсных, дифф.автоматов четырехполюсных на динрейку, с подключением | шт | 160
48 | Установка контакторов (пускателей) в щитки, боксы, с подключением | шт | 180
49 | Установка (монтаж) распределительных (распаечных) коробок до 80х80х40, наружных/встроенных:
| - гипсокартон | шт | 70/130
| - дерево | шт | 60/140
| - кирпич | шт | 90/170
| - бетон | шт | 120/200
| - металл | шт | 100/0
| - профнастил | шт | 80/160
50 | Установка (монтаж) распределительных (распаечных) коробок свыше 80х80х40, наружных/встроенных:
| - гипсокартон | шт | 80/140
| - дерево | шт | 70/150
| - кирпич | шт | 100/180
| - бетон | шт | 130/210
| - металл | шт | 110/0
| - профнастил | шт | 90/170
51 | Установка с подключением: датчиков, зуммеров, диммеров, реле, таймеров, пультов | шт | от 250
52 | Установка с подключением: кнопок, ключей управления, переключателей, звонков, арматуры сигнализации | шт | 120-160
53 | Установка с подключением штепсельных розеток, трехполюсных розеток | шт | 130-180
Замена
54 | Выключателей одно (двух) клавишных; розеток одноклавишных наружной/встроенной установки | шт | 130/190
55 | Выключателей трехклавишных; розеток двух и более, комбинированных, наружной/встроенной установки | шт | 150/180
| Внутренностей розеток и выключателей наружной/встроенной установки | шт | 70/90
56 | Одно (двух) полюсных автоматов установленных на динрейке | шт | 130
| Двухполюсных УЗО и дифавтоматов, установленных на динрейке | шт | 150
57 | Трех (четырехполюсных) автоматов установленных на динрейке | шт | 150
| Трех (четырехполюсных) УЗО и дифавтоматов, установленных на динрейке | шт | 170
58 | Контакторов (пускателей), установленных в щитках и боксах, с переподключением | шт | 190
59 | Распределительных (распаечных) коробок наружных/встроенных, с переподключением | шт | 100/180
60 | Автоматов вводных одно (двух) полюсных, с переподключением | шт | 160
61 | Автоматов вводных трех (четырех) полюсных, с переподлючением | шт | 200
62 | Пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА, ЭПРА - дросселя) в светильниках | шт | 180
63 | Стартёров в светильниках | шт | 20
64 | Электропроводки сечением до 4 мм2/свыше 4 мм2: | м | 25/договорная
65 | Светильника люминисцентного, одно, двухлампового, смонтированного на:
| - стене |  | 160
| - потолке |  | 180
| - метталическом лотке |  | 200
| - других конструкциях |  | договорная
66 | Светильника точечного, светодиодного | шт | 80
67 | Светильника, типа ДРЛ | шт | 250
68 | Светильника четырехлампового, в т.ч. типа "Армстронг"
| - встроенного | шт | 320
| - наружной установки | шт | 310
69 | Лампы:
| - накаливания (энергосберегающей) | шт | 30
| - люминесцентной на 18/36 Вт | шт | 40
| - галогенной | шт | 35
| - дуговой (ртутной) ДРЛ; дуговой натриевой ДНаТ | шт | 50
| - линейной КГ | шт | 45
70 | Других видов пуско-регулирующей аппаратуры и электроустановочных изделий |  | договорная
71 | Замена электросчетчика в ящике (шкафу, щите, панели)/в боксе
| - однофазного | шт | 700/600
| - трехфазного, прямого тока | шт | 1000/800
| трехфазного, подключеннного через трансформаторы тока | шт | 2000
Разное
72 | Коэффициент на работы высотой свыше 5-ти метров | коэфф. | 1.3
73 | Спайка (сварка) скруток/в орешках, ракушках | шт | 30/80
74 | Подключение электрических плит | шт | 100-600
75 | Устранение повреждений К.З. вторичных цепей, проводов освещения, кабелей S=1,5-2,5 мм2 | очаг | 300-600
76 | Устранение повреждений силовых кабелей сечением 4-х мм2 и выше | очаг | от 500 | договорная
77 | Ввод,разделка и подключение силового кабеля сечением 4-10 мм2 через корпус к рубильнику | шт | от 200
78 | Ввод,разделка и подключение силового кабеля сечением более 10 мм2 через корпус к рубильнику | шт | от 400
79 | Электромонтажные работы в стесненных условиях и вблизи токоведущих частей |  |  | к=1,2
80 | Опрессовка наконечников на кабель сечением:
| - до 16 мм2 | ед | 40
| - 16- 35 мм2 | ед | 60
| - свыше 35 мм2 | ед | 95
81 | Подключение потребителей к электропитанию после отключения за неуплату | ед | 1000
82 | Работы по ремонту силового электрооборудования коммутационной аппаратуры, электроустановочных изделий, релейной аппаратуры | ед | договорная
Демонтажные работы
83 | Демонтаж одно-трехполосного автомата до 50А с динрейкой | шт | 40
84 | Демонтаж одно-трехполосного автомата выше 50А с динрейкой | шт | 60
85 | Демонтаж автоматов с разных креплений | шт | от 40
86 | Демонтаж кабель каналов до 100 мм | м.п. | 25
87 | Демонтаж распределительных коробок | шт | 50
88 | Демонтаж розеток и выключателей, наружных | шт | 50
89 | Демонтаж розеток и выключателей внутренней установки | шт | 60
90 | Демонтаж люминисцентного одно, двухлампового светильника | шт | 100-120
91 | Демонтаж люминисцентного одно, двухлампового светильника с разных креплений | шт | 150-200
92 | Демонтаж электропроводки (кабелей S до 10 кв.мм) | м.п. | 30
93 | Демонтаж силовых кабелей (проводов) S > 10 кв.мм. | м.п. | договорная от 40
94 | Демонтаж встроенного подрозетника | шт | 60
95 | Демонтаж ВРУ, РП, щитов, панелей | шт | договорная
Дополнительные услуги
96 | Работа по поиску неисправности и по диагностике состояния электропроводки |  | 200 руб/час
97 | Составление сметы, схемы |  | от 250
98 | Услуга по покупке материалов, запчастей и пр. |  | от 200 руб/час
99 | Зимнее удорожание для уличных работ | процент | 25
100 | Опломбирование и составление Акта установки электрического счетчика однофазного /трехфазного | шт | 500/от 700
101 | Проверка работоспособности электросчетчика и установление диагноза его неисправности | шт | 300
102 | Утилизация ртутьсодержащих ламп:
| - люминесцентных 18/36 Вт | шт | 13/15
| - газоразрядных ДРЛ, ДРИ, ДНаТ | шт | 23
| - отходов (бой ламп) | кг | 196
103 | Транспортные услуги по вывозу этих ламп (рейс по городу) | поездка | 1500
104 | Поверка электросчетчика (плюс транспортные расходы) однофазного/трехфазного | шт | 300/640
Составил: Главный энергетик __________________ /Ю.А. Нишин/
Проверил: Технический директор _______________ /К.Э. Кутюн/